КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Обязательных  и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда   на 2016 год

Общая площадь  муниципального жилищного фонда               2957,3  м²

В том числе: площадь мест общего пользования                       516,7  м².

| Вид работ | Повторяемость работ в течение года, кол-во раз | Годовая плата, тыс. руб. | Стоимость на 1м² общей площади (руб\м²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| 1.1. Содержание мест общего пользования |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 156 | 30,87 | 0,87 |
| Мытье лестничных площадок и маршей | 24 | 31,94 | 0,90 |
| Мытье окон | 2 | 0,21 | 0,006 |
| Обметание пыли с потолков | 1 | 0,21 | 0,006 |
| Влажная протирка: |  |  |  |
| Стены | 2 | 1,24 | 0,035 |
| Двери | 4 | 0,04 | 0,001 |
| подоконники | 12 | 0,07 | 0,002 |
| Перила | 12 | 0,14 | 0,004 |
| Почтовые ящики | 12 | 0,11 | 0,003 |
| Шкафы для электрощитов и слаботочных устройств | 12 | 0,21 | 0,006 |
| 1.2 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| Подметание прилегающей территории | 221 | 12,7 | 0,36 |
| Уборка мусора с газонов | 110 | 18,10 | 0,51 |
| Уборка контейнерных площадок | 365 | 23,07 | 0,65 |
| Окрашивание газонов вручную, уборка скошенной травы | 4 | 27,33 | 0,77 |
| Посыпание песком пешеходных дорожек во время гололеда | 5 | 0,71 | 0,02 |
| 1.3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| Ликвидация воздушных пробок в стояках | 2 | 3,55 | 0,1 |
| Консервация системы воздушного отопления | 1 | 3,55 | 0,1 |
| Расконсервация системы центрального отопления | 1 | 3,55 | 0,1 |
| Осмотр вводных ВРУ- проверка состояния | 2 | 0,35 | 0,01 |
| Ревизия, ремонт ВРУ | 1 | 2,13 | 0,06 |
| Ревизия, ремонт РЩ без замены автоматов | 1 | 3,19 | 0,09 |
| Техническое аврийное обслуживание, текущий ремонт газовых приборов и сооружений на них общего имущества многоквартирного дома | 2 | 17,74 | 0,5 |
| 1.4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств (пакетники, автоматы- до счетчика) | 2 | 0,35 | 0,01 |
| Контроль за снятием показаний общедомовых приборов учета и соблюдения правил эксплуатации данных приборов | 12 | 0,11 | 0,003 |
| 1.5. Аварийное обслуживание и прочие услуги |
| Прием заявок круглосуточно и выезд для устранения аварий на системах водоснабжения, канализации, отопления | 12 | 20,94 | 0,59 |
| 2. Дополнительные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| 2.1. Фундаменты |
| Осушение | 1 | 3,19 | 0,09 |
| Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции | 1 | 1,77 | 0,05 |
| Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 1,77 | 0,05 |
| Восстановление (ремонт) приямков | 1 | 1,77 | 0,05 |
| Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 3,55 | 0,1 |
| Восстановление(ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 1 | 1,77 | 0,05 |
| 2.2. Каменные, кирпичные, железобетонные стены |
| Восстановление теплозащиты стен | 1 | 2,13 | 0,06 |
| Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя | 1 | 2,84 | 0,08 |
| Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов | 1 | 3,55 | 0,1 |
| Окраска фасадов | 1 | 1,77 | 0,05 |
| Окраска стен помещений общего пользования | 1 | 2,13 | 0,06 |
| 2.3. Крыши |
| Устранение протечек кровли | 1 | 3,19 | 0,09 |
| Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) | 1 | 1,42 | 0,04 |
| Восстановление (ремонт) продухов вентиляции | 1 | 1,42 | 0,04 |
| Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб | 1 | 1,77 | 0,05 |
| Восстановление (ремонт) выходов на крышу | 1 | 0,71 | 0,02 |
| Восстановление (ремонт) парапетов | 1 | 1,42 | 0,04 |
| Восстановление (ремонт) систем водоотвода | 1 | 1,77 | 0,05 |
| Ремонт примыканий и заделка стыков | 1 | 2,84 | 0,08 |
| 2.4. Окна, двери |
| Восстановление (ремонт) деревянных дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,71 | 0,02 |
| Восстановление (ремонт) деревянных окон в помещениях общего пользования | 1 | 0,71 | 0,02 |
| 2.5. Лестницы |
| Устранение повышенных прогибов, площадок и маршей | 1 | 1,42 | 0,04 |
| Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | 1 | 1,77 | 0,05 |
| Ремонт перил | 1 | 1,77 | 0,05 |
| 2.6. Теплоснабжение |
| Ремонт, промывка отопительных элементов | 1 | 2,48 | 0,07 |
| Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения | 1 | 1,42 | 0,4 |
| Ремонт внутридомовых сетей горячего водоснабжения | 1 | 1,77 | 0,05 |
| 2.7. Внутридомовое электрооборудование |
| Ремонт внутридомового оборудования общего пользования | 1 | 1,77 | 0,05 |
| Ремонт внутридомовых электрических сетей | 1 | 1,42 | 0,04 |
| Ремонт электроустановок помещений общего пользования | 1 | 1,77 | 0,05 |
| 2.8. Водоснабжение и водоотведение |
| Ремонт внутридомовых сетей водоснабжения | 1 | 1,77 | 0,05 |
| Ремонт внутридомовых сетей водоотведения | 1 | 1,77 | 0,05 |
| Итого: | Х | 263,81 | 7,43 |
| Накладные расходы | Х | 44,06 | 1,24 |
| ИТОГО: | Х | 307,87 | 8,67 |

Глава Новорождественского сельского

поселения Тихорецкого района				               П.А.Шитухин